Приложение

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измеритель уровня глюкозы (сахара) в крови One Touch Select Общие требования Предназначен для домашнего использования. Получение анализа измерения через 5сек. Возможность получать образец крови из пальца,ладони или предплечья. Память на 350 результатов с регистрацией даты и времени. Автоматический подсчет среднего результата за 7,14 и 30дней Возможность ставить отметку «до еды/после еды». Калибровка по плазме крови. Объем капли крови – 1мкл Ручная кодировка. Меню на русском языке. Пошаговая инструкция на русском языке Сообщение об ошибках на русском языке. Возможность передачи данных на компьютер. Автоматическое включение/отключение. 60 тест-полосок, 10стерильных ланцетов и автоматическая ручка для проклывания в комплекте. Бессрочная гарантия. Рабочий диапазон: Температура окружающего воздуха – +6- +44С Относительная влажность при - 10-70% Гематокрит – 30-50% | Шт. | 15 |
| 2. | Измеритель уровня глюкозы (сахара) в крови One Touch Ultra Easy Общие требования Предназначен для домашнего использования. Компактный размер. Крупный дисплей. Различные цветовые решения корпуса. Получение анализа измерения через 5сек. Возможность получать образец крови из альтернативных мест. Объем капли крови – 1мкл. Память на 500 результатов с регистрацией даты и времени. Калибровка по плазме крови. Ручная кодировка Меню на русском языке. Возможность передачи данных на компьютер. Автоматическое включение/отключение. 60 тест-полосок, 10стерильных ланцетов и автоматическая ручка для проклывания в комплекте. Возможность использования тест-полосок «One Touch Ultra» Бессрочная гарантия. Рабочий диапазон: Температура окружающего воздуха – +6- +44С Относительная влажность при - 10-70% Гематокрит – 30-50% | Шт. | 20 |
| 3. | Измеритель уровня глюкозы (сахара) в крови Accu-Chek Active Общие требования Предназначен для домашнего использования. Крупный дисплей. Получение анализа измерения через 5сек. Память на 350 результатов с регистрацией даты и времени. Автоматический подсчет среднего результата за 7,14 и 30дней Возможность ставить отметку «до еды/после еды». Автоматическое кодирование. Калибровка по плазме крови. Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски. Возможность передачи данных на компьютер. Автоматическое включение/отключение. 60 тест-полосок, 10стерильных ланцетов и автоматическая ручка для проклывания в комплекте. Гарантия 50лет. Рабочий диапазон: Температура окружающего воздуха – +10- +40С Относительная влажность более 85% | Шт. | 15 |