Приложение

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический тонометр А90. Компактный автоматический прибор Однострочный дисплей с крупными цифрами Память на последнее измерение. Управление 1 кнопкой. Гарантия 3 года (на манжету – 1 год), 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Высший класс точности А/А. Работает от 4-х батареек АА. В комплекте удобная мягкая сумочка | шт. | 5 |
| 2. | Автоматический тонометр WA -33 Управление одной кнопкой. 3 года гарантии. 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Большой дисплей. Технология Pulse Arrhythmia Detection - максимально точная диагностика аритмии пульса. Отличает истинные симптомы аритмии от артефактов. Полноценная функция искусственного интеллекта «Fuzzy Logic» обеспечивает оптимальный для каждого пользователя и каждого измерения уровень нагнетания воздуха в манжету в автоматическом режиме. В тонометрах B.Well используются лучшие на сегодняшний день манжеты, производимые компанией Microlife | шт. | 10 |
| 3. | Автоматический тонометр WA – 55 Гарантия 3 года, 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Память по 60 измерений для каждого из 2-х пользователей. Технология Pulse Arrhythmia Detection - максимально точная диагностика аритмии пульса. Отличает истинные симптомы аритмии от артефактов. Технология 3Check - интеллектуальный расчет по специальной формуле точного значения артериального давления по результатам 3-х последовательных измерений в автоматическом режиме, позволяет измерять давление даже при тяжелых аритмиях. Тонометр в автоматическом режиме (после 1 нажатия на клавишу «старт») проводит 3 последовательных измерения с интервалом 15 секунд. При сильных отличиях показаний при последовательных измерениях тонометр автоматически измеряет 4-ый и 5-ый раз. Полноценная функция искусственного интеллекта «Fuzzy Logic» обеспечивает оптимальный для каждого пользователя и каждого измерения уровень нагнетания воздуха в манжету в автоматическом режиме. Большой 4-х строчный дисплей. Расчет среднего значения последних трех измерений для каждого пользователя. Сетевой адаптер в комплекте. Удобная сумка для хранения в комплекте. Шкала для определения уровня АД с соответствии с классификацией ВОЗ. | шт. | 5 |
| 4. | Механический тонометр BP AG-20 Универсальный прибор со стетоскопом в комплекте. Манжета 22-32 см с металлическим кольцом. Комлектность – Стетоскоп, сумка-чехол. | шт. | 5 |
| 5. | Автоматический тонометр А 100 Light. Большой трехстрочный дисплей. Сменная информационная панель. Память на 30 измерений. Гарантия 5 лет (на манжету и адаптер – 1 год). 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Высший класс точности А/А. PAD технология - максимально точная диагностика аритмии пульса. Отличает истинные симптомы аритмии от артефактов. Манжета размера (22-32 см). | шт. | 3 |
| 6. | Термометр электронный WT-03 «Base» Водонепроницаемый, время измерения-60сек., имеет звуковой сигнал, возможна замена батареек. | шт. | 12 |
| 7. | Компрессорные небулайзеры WN 112K – универсальный, мощный, высококачественный, надежный ингалятор Обновленный современный дизайн Новый распылитель лекарственного средства Надежный современный компрессор Для домашнего использования Функция температурной защиты при перегреве Отсек для хранения аксессуаров 3 маски для пациентов любого возраста от 0 месяцев Насадка для носа в комплекте 0% L.M.A. Technology - 0% потери лекарственного препарата 2 года гарантии 10 лет бесплатного сервисного обслуживания Два отделения: для хранения сетевого кабеля и аксессуаров. Самосмазывающийся поршневой компрессор. Максимальная емкость лекарственной камеры – 13 мл. Размер частиц менее 4 микрон. Скорость распыления – 0,3 мл/мин Скорость воздушного потока – 6-8 л/мин До 30 мин. беспрерывной работы Пониженный уровень шума Воздушный шланг – 1,5 м В комплекте взрослая и детская маски, мундштук загубник, переходник для носа, маска для младенца, клапан прерыватель для экономии лекарственного средства и запасные воздушные фильтры Вес – 1, 68 кг Габариты – 213,5х116х300 мм Производитель: B.Well, Великобритания Бесплатное сервисное обслуживание – 10 лет Гарантия – 2 года | шт. | 5 |
| 8. | Механический тонометр BP AG-30 Встроенный стетоскоп (головка стетоскопа вшита в манжету). Манжета 22-32 см с металлическим кольцом. Комплектность – стетоскоп, сумка-чехол. | шт. | 5 |
| 9. | Автоматический тонометр для слобовидящих людей с функцией голосового воспроизведения результатов измереня WA – 77 Тонометр автоматический с голосовым сопровождением (на русском языке) специально для людей незрячих или с ослабленным зрением Гарантия 3 года, 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Память на последнее измерение (с голосовым сопровождением и проговариванием результата 4 раза) Полноценная функция искусственного интеллекта «Fuzzy Logic» обеспечивает оптимальный для каждого пользователя и каждого измерения уровень нагнетания воздуха в манжету в автоматическом режиме. Большой трехстрочный строчный дисплей. Регулировка громкости звука. Сетевой адаптер в комплекте. Удобная сумка для хранения в комплекте. Шкала для определения уровня АД с соответствии с классификацией ВОЗ. | шт. | 2 |
| 10. | Механический тонометр WM-62S Стандарт Универсальный прибор со стетоскопом в комплекте. Манжета 25-40 см с металлическим кольцом. Комплектность – стетоскоп, сумка-чехол. | шт. | 5 |
| 11. | Электрическая грелка WP-250 – универсальная грелка увеличенного размера 30,5х38,4мм Равномерное распределение тепла 3 температурных режима Двойная защита от перегрева Световой индикатор работы Состав: внутренний чехол – 100% ПВХ Тканевый чехол – 100% ПВХ Частота тока: ~50Гц Напряжение сети: 220В Мощность: 33Вт Гарантия: 24 месяца Бесплатное сервисное обслуживание: 5 лет | шт. | 1 |