Документация о закупке

Техническое задание

на поставку кислорода медицинского

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Ед. изм | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кислород газообразный медицинский по ГОСТ 5583-78. Объемная доля кислорода - не менее 99,5%. Объемная доля водяных паров, % - не более 0,009. Объемная доля двуокиси углерода - не более 0,01 %. Содержание окиси углерода - должен выдержать испытания по п. 3.6 ГОСТ 5583-78. Содержание газообразных кислот и оснований - должен выдержать испытания по п. 3.7 ГОСТ 5583-78. Содержание озона и других газов – окислителей - должен выдержать испытания по п. 3.8 ГОСТ 5583-78. Запах – отсутствие. Применение - для дыхания и лечебных целей. Кислород поставляется в баллонах ёмкостью 40 литров. | шт. | 2100 |

Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

Обязательное наличие пакета документов качества: сертификат соответствия и паспорт завода-изготовителя.

Форма котировочной заявки.

Письменная, с подписью руководителя и печатью (в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки) с обязательным заполнением всех граф (документация). Изменение формы котировочной заявки не допускается. Котировочная заявка может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме с использованием ЭЦП. Допускается подача заявки путем факсимильной связи (по факсу) с последующим  предоставлением оригинала

Условия поставки товара, выполнения работ,

оказания услуг.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Государственное предприятие Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация». Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется по разовым заявкам Заказчика, отдельными партиями в течение 3(трех) календарных дней с момента получения заявки.

Сведения о начальной максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 700 000,00 Российский рубль.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

Расчет за товар производится  в следующем порядке: оплата товара производится на основании счета-фактуры в течение 20(двадцати) календарных дней с момента поставки товара Форма расчетов: безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок формирования цены договора.

Цена товара включает: расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 25.02.2013г.   09:00

Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 01.03.2013г.   16:00

Место подачи  котировочных заявок.

Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.

Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Срок предоставления разъяснений положений документации: с 25.02.2013г. по 01.03.2013г.

Место предоставления разъяснений положений документации: по месту нахождения Заказчика.

Порядок предоставления разъяснений положений документации: на основании письменного заявления заинтересованного лица, в письменном или в электронном виде, бесплатно, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Место и дата  рассмотрения котировочных заявок.

Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.  04 марта 2013г.

Требования к участникам закупки.

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

Критерии оценки котировочной заявки: наиболее низкая цена договора при условии соблюдения котировочной заявки всем требованиям, установленным в извещении.

Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок, условия их отклонения.                                                           В срок, указанный  в извещении, котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие котировочных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией, и оценивает котировочные заявки.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки в случае:

-несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

-несоответствия оформления котировочной заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

Котировочной заявке, содержащей наиболее низкую цену договора присваивается первый номер. Порядковые номера заявок других участников устанавливаются по мере увеличения цены. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.

Победителем запроса котировок признается участник закупки, который предложил наиболее низкую цену договора и котировочной заявке которого присвоен первый номер.