Документация о закупке

Техническое задание

на поставку кислорода медицинского

| № п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Ед. изм | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кислород газообразный медицинский по ГОСТ 5583-78. Объемная доля кислорода - не менее 99,5%. Объемная доля водяных паров, % - не более 0,009. Объемная доля двуокиси углерода - не более 0,01 %. Содержание окиси углерода - должен выдержать испытания по п. 3.6 ГОСТ 5583-78. Содержание газообразных кислот и оснований - должен выдержать испытания по п. 3.7 ГОСТ 5583-78. Содержание озона и других газов – окислителей - должен выдержать испытания по п. 3.8 ГОСТ 5583-78. Запах – отсутствие. Применение - для дыхания и лечебных целей. Кислород поставляется в баллонах ёмкостью 40 литров. | шт. | 1000 |

Качество кислорода медицинского газообразного  должно соответствовать действующим стандартам, в т.ч  ГОСТ 5583-78, техническим условиям и другим нормативным документам.

Обязательное наличие пакета документов качества на кислород медицинский газообразный: сертификат соответствия и паспорт производителя. Документы качества (заверенные подписью руководителя и печатью организации копии сертификата соответствия  и паспорта производителя)  должны быть переданы Заказчику одновременно с партией товара.

Форма котировочной заявки.

Письменная, с подписью руководителя и печатью (в соответствии с прилагаемой формой котировочной заявки) с обязательным заполнением всех граф (документация). Изменение формы котировочной заявки не допускается. Котировочная заявка может направляться с использованием любых средств  связи, в том числе в электронной форме с использованием ЭЦП. Допускается подача заявки путем факсимильной связи (по факсу) с последующим  предоставлением оригинала.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Государственное предприятие Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация». Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: поставка товара осуществляется по разовым заявкам Заказчика, отдельными партиями в течение суток с момента получения заявки.

Поставка товара осуществляется с наполнительной станции Поставщика.

Транспортировка, выгрузка и погрузка баллонов  производится:

- транспортом и силами Заказчика с соблюдением требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под  давлением», в случае, если  Поставщик находится  на территории

г. Вологды или Вологодского района.

- транспортом, силами и за счет средств Поставщика, если Поставщик находится за пределами

г. Вологды или Вологодского района.

Сведения о начальной максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 452 400,00 Российский рубль.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.

Расчет за товар производится  в следующем порядке: оплата товара производится на основании счета-фактуры в течение 20(двадцати) календарных дней с момента поставки товара Форма расчетов: безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Порядок формирования цены договора.

Цена товара включает: расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): 17.12.2013г.         09:00

Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): 23.12.2013г.   16:00

Место подачи  котировочных заявок.

Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.

Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.

Срок предоставления разъяснений положений документации: с 17.12.2013г. по 23.12.2013г.

Место предоставления разъяснений положений документации: по месту нахождения Заказчика.

Порядок предоставления разъяснений положений документации: на основании письменного заявления заинтересованного лица, в письменном или в электронном виде, бесплатно, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Место, дата и время  рассмотрения котировочных заявок.

Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30.  24.12.2013г. в 09.00 час.

Требования к участникам закупки.

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков: об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков,   предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Критерии оценки котировочной заявки: наиболее низкая цена договора при условии соблюдения котировочной заявки всем требованиям, установленным в извещении.

Порядок оценки и сопоставления котировочных заявок, условия их отклонения.                                                           В срок, указанный  в извещении, котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие котировочных заявок и участников закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией, и оценивает котировочные заявки.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки в случае:

-несоответствия участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством и Документацией;

-несоответствия оформления котировочной заявки требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках ценового предложения, превышающего начальную (максимальную) цену договора.

Отказ в допуске к участию в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

Победителем запроса котировок признается участник закупки, который предложил наиболее низкую цену договора и котировочной заявке которого присвоен первый номер.

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.