Приложение

| № п/п | Наименование поставляемого товара, форма выпуска, характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический тонометр А90. Компактный автоматический прибор Однострочный дисплей с крупными цифрами Память на последнее измерение. Управление 1 кнопкой. Гарантия 3 года (на манжету – 1 год), 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Высший класс точности А/А. Работает от 4-х батареек АА. В комплекте удобная мягкая сумочка | шт. | 5 |
| 2. | Автоматический тонометр WA -33 Управление одной кнопкой. 3 года гарантии. 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Большой дисплей. Технология Pulse Arrhythmia Detection Полноценная функция искусственного интеллекта «Fuzzy Logic» | шт. | 5 |
| 3. | Автоматический тонометр WA – 55 Гарантия 3 года, 10 лет бесплатного сервисного обслуживания. Память по 60 измерений для каждого из 2-х пользователей. Технология Pulse Arrhythmia Detection Технология 3Check - интеллектуальный расчет по специальной формуле точного значения артериального давления по результатам 3-х последовательных измерений в автоматическом режиме. Тонометр в автоматическом режиме (после 1 нажатия на клавишу «старт») проводит 3 последовательных измерения с интервалом 15 секунд. При сильных отличиях показаний при последовательных измерениях тонометр автоматически измеряет 4-ый и 5-ый раз. Полноценная функция искусственного интеллекта «Fuzzy Logic» Большой 4-х строчный дисплей. Расчет среднего значения последних трех измерений для каждого пользователя. Сетевой адаптер в комплекте. Удобная сумка для хранения в комплекте. Шкала для определения уровня АД с соответствии с классификацией ВОЗ. | шт. | 10 |
| 4. | Механические тонометры BP AG-10 Профессиональный прибор без стетоскопа в комплекте. Манжета 25-40 см без металлического кольца. Комплектность – сумка-чехол. | шт. | 5 |
| 5. | Механические тонометры BP AG-20 Универсальный прибор со стетоскопом в комплекте. Манжета 22-32 см с металлическим кольцом. Комлектность – Стетоскоп, сумка-чехол. | шт. | 5 |
| 6. | Термометр электронный МТ-1671 Водонепроницаемый (возможность полного погружения в воду), время измерения -60сек., без звукового сигнала. Возможность замены батареек отсутствует. | шт. | 20 |
| 7. | Термометр электронный МТ-3001 Имеет звуковой сигнал, время измерения- 60 сек., возможна замена батареек. | шт. | 20 |
| 8. | Термометр электронный WT-03 «Base» Водонепроницаемый, время измерения- 60 сек., имеет звуковой сигнал, возможна замена батареек. | шт. | 20 |
| 9. | Термометр электронный WT-06 «Flexe» Водонепроницаемый, время измерения от 6 сек., имеет звуковой сигнал и возможность замены батареек. Особенности: WT-06 “Flex” – Гибкий наконечник, дизайн в виде утенка | шт. | 20 |
| 10. | Компрессорные небулайзеры WN 112K – универсальный, мощный, высококачественный, надежный ингалятор Обновленный современный дизайн Новый распылитель лекарственного средства Функция температурной защиты при перегреве Отсек для хранения аксессуаров 3 маски для пациентов любого возраста от 0 месяцев Насадка для носа в комплекте 0% L.M.A. Technology - 0% потери лекарственного препарата 2 года гарантии 10 лет бесплатного сервисного обслуживания Два отделения: для хранения сетевого кабеля и аксессуаров. Самосмазывающийся поршневой компрессор. Максимальная емкость лекарственной камеры – 13 мл. Размер частиц менее 4 микрон. Скорость распыления – 0,3 мл/мин Скорость воздушного потока – 6-8 л/мин До 30 мин. беспрерывной работы Пониженный уровень шума Воздушный шланг – 1,5 м В комплекте взрослая и детская маски, мундштук загубник, переходник для носа, маска для младенца, клапан прерыватель для экономии лекарственного средства и запасные воздушные фильтры Вес – 1, 68 кг Габариты – 213,5х116х300 мм Бесплатное сервисное обслуживание – 10 лет Гарантия – 2 года | шт. | 3 |
| 11. | Компрессорные небулайзеры WN-115K – Детский ингалятор, подойдет для использования даже самыми маленькими членами семьи Использование всего спектра препаратов для небулайзерной терапии Размер частиц менее 5 микрон Надежный компрессор, защита от перегревания До 30 минут беспрерывной работы Максимальная емкость лекарственной камеры – 10 мл Воздушный шланг длиной 1,5 метра позволяет отдалить прибор от ребенка для комфортной процедуры 3 маски для пациентов любого возраста от 0 месяцев Мундштук в комплекте Питание от сети Отсек для хранения сетевого кабеля Самосмазывающийся поршневой компрессор Максимальная емкость лекарственной камеры – 10 мл Размер частиц менее 5 микрон Скорость распыления – 0,33 мл/мин Скорость воздушного потока – 6-8 л/мин До 30 мин. Беспрерывной работы. Пониженный уровень шума. Воздушный шланг – 1,5 м В комплекте взрослая и детская маска, мундштук и запасные воздушные фильтры Вес – 1,732 кг; Габариты – 240х140х124 мм Бесплатное сервисное обслуживание – 10 лет Гарантия - 3 года | шт. | 3 |
| 12. | Электрическая грелка WP-220 – эргономичная грелка для поясницы Равномерное распределение тепла 3 температурных режима Двойная защита от перегрева Световой индикатор работы Состав: внутренний чехол – 100% ПВХ Тканевый чехол – 100% ПВХ Частота тока: ~50Гц Напряжение сети: 220В Мощность: 33Вт Гарантия: 24 месяца Бесплатное сервисное обслуживание: 5 лет | шт. | 3 |
| 13. | Электрическая грелка WP-230 – эргономичная модель для шеи Равномерное распределение тепла 3 температурных режима Двойная защита от перегрева Световой индикатор работы Состав: внутренний чехол – 100% ПВХ Тканевый чехол – 100% ПВХ Частота тока: ~50Гц Напряжение сети: 220В Мощность: 33Вт Гарантия: 24 месяца Бесплатное сервисное обслуживание: 5 лет | шт. | 3 |
| 14. | Электрическая грелка WP-250 – универсальная грелка увеличенного размера 30,5х38,4мм Равномерное распределение тепла 3 температурных режима Двойная защита от перегрева Световой индикатор работы Состав: внутренний чехол – 100% ПВХ Тканевый чехол – 100% ПВХ Частота тока: ~50Гц Напряжение сети: 220В Мощность: 33Вт Гарантия: 24 месяца Бесплатное сервисное обслуживание: 5 лет | шт. | 3 |