Извещение

о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 14 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | Поставка кондиционера. Оборудование для кондиционирования воздуха. |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование: | Государственное предприятие Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация». |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30 |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30 |
| Контактная информация |  |
| Размещение заказа осуществляется заказчиком |  |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул.Лечебная, д.30 |
| Адрес электронной почты: | zakon@volfarm.ru |
| Телефон: | +7 (8172) 518199 |
| Факс: | +7 (8172) 531060 |
| Контактное лицо: | Мурахина Ольга Ивановна |
| Предмет договора | Поставка кондиционера. Оборудование для кондиционирования воздуха. |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 46 000,00 Российский рубль |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена товара включает: стоимость кондиционера, монтаж кондиционера, кронштейн крепления наружного блока, ограждения, комплектующие (труба медная, теплоизоляция, дренажный шланг, электрический кабель, крепежный материал). |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 2919020 Оборудование для кондиционирования воздуха. |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: | Кондиционер с функцией «Холодная плазма» с внутренним блоком, безшумный, с системой самоочистки, трехступенчатой системой очистки, кондиционированием воздуха в помещении площадью 70 м2 , высотой потолка 2,5 м, мощностью не ниже 6,0/6,0; воздухообменом 900-1050 м3/час, поддержанием температурного режима 18 0 - 20 0 - в количестве 1 штуки. |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты |  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Государственное предприятие Вологодской области «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация». Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30. |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Поставка товара осуществляется в течение 7 дней со дня совершения предоплаты. |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Расчет за товар производится в порядке: 85% от суммы договора в порядке предоплаты, 15 %- по окончанию выполненных работ. Форма расчетов: безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| Особенности размещения заказа |  |
| К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков. |  |
| Информация о запросе котировок |  |
| Место подачи и рассмотрение котировочных заявок: | Российская Федерация, Российская Федерация, 160002, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Лечебная, д.30, 2 этаж, юридический отдел. |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 24.05.2012 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 30.05.2012 16:00 |
| Форма котировочной заявки: | Письменная, с обязательным заполнением всех граф (приложение). Изменение формы котировочной заявки не допускается. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме. |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Опубликовано:      23.05.2012